Оборудование

| № |  | Предназначение | Комплектация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория L- микро |  |  |  |  |
| 1 | Демонстрационный эксперимент по физике «Электричество 4» | Предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Электрический ток в вакууме», знакомства учащихся с явлением термоэлектронной эмиссии и эффектами, сопровождающими движение свободных электронов в вакууме под действием электрического и магнитного полей. Демонстрационные опыты: - Явление термоэлектронной эмиссии в вакууме - Односторонняя проводимость вакуумного диода - Вольтамперная характеристика вакуумного диода - Насыщение вакуумного диода - Движение электронов в магнитном и электрическом поле - Трехэлектродная электронная лампа (триод) - Зависимость излучающей способности металла и его электрического сопротивления от температуры | - Модуль электронной лампы - Модуль электронного тока накала - Источник питания - Постоянный магнит | 1 |
| 2 | Набор лабораторного оборудования «Электричество» | Набор предназначен для исследования основных закономерностей, изучаемых в разделах «Электрические явления» и «Законы постоянного тока» школьного курса физики, формированию практических умений по сборке электрических цепей, определению эксплуатационных характеристик отдельных элементов электрических цепей, развитию навыков работы с измерительными приборами. Демонстрации: - Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках - Измерение напряжения - Регулирование силы тока переменным резистором - Наблюдение химического действия электрического тока - Сборка гальванического элемента - Исследование зависимости силы тока на участке цепи от напряжения - Исследование зависимости силы тока на участке цепи от сопротивления - Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра - Измерение мощности работы тока в электрической лампе - Изучение магнитного поля постоянного магнита - Измерение КПД электродвигателя - Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока - Измерение удельного сопротивления проводника - Изучение последовательного соединения проводников - Изучение параллельного соединения проводников - Определение заряда электрона - Наблюдение действия магнитного поля на ток - Изучение явления электромагнитной индукции | - Ключ - Кювета - Электрод медный - Электрод цинковый лампа с колпачком - Проволочный резистор - Переменный резистор - Электродвигатель - Катушка-моток - Магнит полосовой - Зажим пружинный - Компас - Соединительные провода - Металлическое рабочее поле | 14 |
| 3 | Практикум «Электродинамика» | Набор предназначен для проведения работ практикума по электродинамике. Демонстрации - Наблюдение процесса зарядки и разрядки конденсатора - Определение заряда и емкости конденсатора - Изучение последовательного соединения конденсаторов - Изучение параллельного соединения конденсаторов - Изучение явления самоиндукции - Изучение зависимости сопротивления металла от температуры - Изучение вольтамперной характеристики кремниевого диода - Изучение зависимости сопротивления полупроводника от температуры - Проверка исправности транзистора - Работа транзистора в режиме электронного ключа - Работа транзистора в усиленном режиме - Определение индуктивности катушки - Изучение последовательной цепи переменного тока - Изучение резонанса в электрическом колебательном контуре - Определение cosα в цепи переменного тока - Измерение действующего и амплитудного значений переменного напряжения - Изучение работы фотоэлектрического преобразователя - Изучение зависимости освещенности объекта от расстояния до источника света - Изучение зависимости освещенности от угла падения световых лучей |  | 14 |
| 4 | Набор лабораторного оборудования «Оптика» | Набор предназначен для изучения оптических явлений, установления на количественном уровне закономерностей отражения и преломления света, формирования практических умений, необходимых для работы с элементами оптических схем, монтажу и настройке моделей оптических устройств. Демонстрации: - Исследование явления отражения света - Построение изображения предмета в плоском зеркале - Сборка модели зеркального перископа - Наблюдение преломления света плоскопараллельной пластиной - Исследование преломления света на границе раздела двух сред - Наблюдение преломления света призмой - Исследование явления преломления света - Измерение показателя преломления вещества - Измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы - Измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью формулы линзы - Измерение фокусного расстояния и оптической силы рассеивающей линзы - Получение изображения при помощи линзы - Сборка модели проекционного аппарата - Сборка модели микроскопа - Сборка модели трубы Кеплера - Сборка модели трубы Галилея - Наблюдение дифракции света - Наблюдение интерференции света - Измерение длины световой волны - Наблюдение поляризации света - Наблюдение явления дисперсии | - Кювета с прозрачными стенками - Линза собирающая - Линза рассеивающая - Поляроид - Дифракционная решетка - Плоское зеркало - Прозрачный плоский полуцилиндр - Прозрачная пластина со скошенными гранями - Прозрачная пластина - Пластина с буквой «Г» - Экран с прорезью - Лампа с колпачком - Держатель оптических элементов - Коврик пластиковый - Булавка с круглой головкой - Лист с разметкой - Лимб - Линейка на полупрозрачной основе | 14 |
| 5 | Комплект цифровых измерителей тока и напряжения (демонстрационный) | Набор предназначен для проведения измерений при выполнении демонстрационных экспериментов по теме «Электродинамика», знакомства учащихся с принципами проведения измерений в цепях переменного и постоянного тока | - Цифровой блок индикации - Блок питания (сетевой адаптер) - Измерительные модули: вольтметр постоянного тока, амперметр постоянного тока, милливольтметр постоянного тока, миллиамперметр постоянного тока, вольтметр переменного тока, миллиамперметр переменного тока | 1 |
| 6 | Набор демонстрационный «Электричество 1» Постоянный электрический ток | Набор предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Постоянный электрический ток», знакомства учащихся с принципами построения электрических цепей и проведением простейших измерений. Демонстрации: - Составление электрической цепи - Измерение силы тока амперметром - Измерение напряжения вольтметром - Зависимость силы тока от напряжения - Зависимость силы тока от сопротивления - Измерение сопротивлений - Устройство переменного резистора (реостата) - Последовательное соединение проводников - Параллельное соединение проводников - Нагревание проводника электрическим током - Определение мощности электрического тока - Действие плавкого предохранителя | - Модуль для подключения источника тока - Резистор 1 Ом - Резистор 2 Ом - Резистор 3 Ом - Лампа 12 В - Лампа 21В - Переменный резистор 6 Ом - Модуль с зажимами - Ключ - Проволока медная ᴓ 0,16 мм | 1 |
| 7 | Набор демонстрационный «Электричество 2» Электрический ток в полупроводниках | Набор предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Электрический ток в полупроводниках», знакомства учащихся с полупроводниковыми приборами и простейшими автоматическими устройствами на их основе. Демонстрации: - Зависимость сопротивления полупроводника от температуры - Зависимость сопротивления полупроводника от освещенности - Односторонняя проводимость полупроводникового диода - Изучение светодиода - Устройство транзистора - Ключевой режим работы транзистора - Усиление электрического сигнала транзистором - Действие фотореле - Действие термореле - Источник тока на основе полупроводникового фотоэлемента | - Диод - Светодиод - Фотоэлемент - Фоторезистор - Терморезистор - Резистор 360 Ом - Лампа 3,5 В, 0,25 А - Транзистор p-n-p типа - Переменный резистор 470 Ом | 1 |
| 8 | Набор демонстрационный «электричество 3» Опыты с конденсатором и катушкой индуктивности, переменный ток | Предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по темам «зарядка и разрядка конденсатора», «Индукция и самоиндукция», «Переменный электрический ток», знакомства учащихся с явлениями, возникающими в электрических цепях, содержащих реактивные элементы. Демонстрации: - Зарядка конденсатора - Разрядка конденсатора - Энергия заряженного конденсатора - Электромагнитная индукция - Явление самоиндукции - Конденсатор в цепи переменного тока - Катушка индуктивности в цепи переменного тока - Последовательная цепь переменного тока - Резонанс в последовательном колебательном контуре - Зависимость резонансной частоты от параметров контура - Принцип действия трансформатора | - Переключатель - Конденсатор 18,8 мкФ - Конденсатор 4,7 мкФ - Конденсатор 4700 мкФ - Конденсатор 2200 мкФ - Дроссельная катушка - Катушка моток - Ферритовый сердечник | 1 |
| 9 | Набор лабораторного оборудования «Механика» | Набор предназначен для изучения явлений механики, установления на количественном уровне закономерностей движения тел, формирования практических умений и навыков измерения физических величин. Демонстрации: - Измерение силы трения скольжения и сравнение ее свесом тела - Градуирование пружины и измерение сил динамометром - Изучение устройства и действие неподвижного блока - Изучение устройства и действия подвижного блока - Выяснение условия равновесия рычага - Изучение «золотого правила» механики - Измерение скорости неравномерного движения - Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости - Измерение ускорения движения тела - Измерение же6сткости пружины - Измерение коэффициента трения скольжения - Изучение закона сохранения механической энергии - Изучение движения тела, брошенного горизонтально - Проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении - Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника - Изучение равновесия тел под действием нескольких сил - Исследование движения тела под действием нескольких сил - Исследование зависимости скорости равноускоренного движения от времени - Определение ускорения тела по величине, действующей на него силы и массе тела - Исследование зависимости периода колебаний маятника от длины подвеса - Исследование зависимости перемещения от времени при равноускоренном движении | - Направляющая рейка - Каретка - Секундомер с двумя датчиками - Стойка штатива - Основание штатива - Муфта с двумя винтами - Перекладина - Рычаг с осью и двумя балансирами - Блок неподвижный - Блок подвижный - Коврик пластиковый - Груз - Шарик стальной - Крючок для подвески груза к рычагу - лист копировальной бумаги - Нить на каркасе | 4 |
| 10 | Набор демонстрационный «Волновая оптика» | Набор предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Световые волны», знакомства учащихся с явлениями дисперсии, интерференции и дифракции. Демонстрации: - Наблюдение дисперсии света - Сложение спектральных цветов - Поглощение света в веществе - Поляризация света - Наблюдение распределения напряжений в прозрачном пластике - Вращение плоскости поляризации в растворе сахара - Поляризация света при его отражении от диэлектрика - Интерференция света в схеме с бипризмой Френеля - Интерференция света в схеме с зеркалом Ллойда - Наблюдение колец Ньютона в естественном свете - Наблюдение колец Ньютона в монохроматическом свете - Интерференция света в мыльной пленке - Интерференция света в схеме Юнга - Дифракция параллельного пучка света на щели - Дифракция расходящегося пучка света на щели - Дифракция параллельного пучка света на нити - Дифракция расходящегося пучка света на нити - Дифракция параллельного пучка света на круглом отверстии - Дифракция расходящегося пучка света на круглом отверстии - Разложение естественного света в спектр с помощью дифракционной решетки - Дифракция монохроматического света на одномерной решетке - Дифракция монохроматического света на двумерной структуре | - Полупроводниковый лазер с блоком питания - Линза собирающая f=5 см, D=1,5 см - Линза собирающая f=12 см, D=5 см - Дифракционная решетка 50 штр/мм (d=0,02 мм) - Дифракционная решетка 150 штр/мм (d=0,0067 мм) - Рамка для наблюдения интерференции в мыльной пленке - Образец из оргстекла для демонстрации напряжений - Двумерная дифракционная структура - Призма из стекла «Флинт» - Сборка «Кольца Ньютона» - Бипризма Френеля - Стеклянная пластина - Красный светофильтр - Зеркало плоское - Поляроиды - Экран малый - Кювета - лимб | 1 |
| 11 | Набор демонстрационный «Геометрическая оптика» | Предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Геометрическая оптика», знакомства учащихся с явлениями преломления света на границе раздела двух сред и работой оптических приборов. Демонстрации: - прямолинейное распространение света - образование тени и полутени - зеркальное отражение света - диффузное отражение света - исследование отражения света - формирование понятия мнимого источника света - иллюстрация принципа действия уголкового отражателя - преломление света - исследование закономерностей преломления света - обратимость хода световых лучей - полное внутреннее отражение - принцип действия поворотной призмы - принцип действия оборотной призмы - прохождение света через плоскопараллельную пластину - прохождение света сквозь треугольную призму - введение понятия линзы - введение понятий фокуса и фокусного расстояния линзы - введение понятия фокальной плоскости линзы - иллюстрация понятия мнимого фокуса линзы - ход основных лучей, используемых при построении изображений в линзах - хроматическая аберрация - действие оптической системы глаза - дефекты зрения - получение изображения в фотоаппарате - ход лучей в трубе Галилея | - осветители - соединительная колодка - плоскопараллельная пластина - полуцилиндрическая пластина - трехгранная прямоугольная призма - собирающие линзы - рассеивающая линза - светофильтры - плоское зеркало - диафрагма с одной щелью - диафрагма с двумя щелями модель глаза - модель световода - полоска магнитной резины - кювета - лимб | 1 |
| 12 | Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток | Прибор предназначен для проведения лабораторной работы «Определения длины световой волны при помощи дифракционной решетки». | - Пластмассовая скамья с пазом - Держатель для дифракционной решетки - Экран - Рамка с 4 дифракционными решетками - Полупроводниковый лазер | 1 |
| 13 | Набор демонстрационный «Тепловые явления» | Предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по разделу «Молекулярная физика», знакомства учащихся с такими понятиями, как внутренняя энергия, теплоемкость, теплопередача, плавление и испарение. Демонстрации: - Количество теплоты и теплоемкость - Теплопроводность - Передача тепла при конвекции в газе - Передача тепла при конвекции в жидкости - Перенос тепла излучением - Адиабатическое расширение и сжатие газа - Работа силы трения - Изменение внутренней энергии при деформации тела - Плавление и отвердевание твердых тел - Испарение вещества - Зависимость температуры кипения от давления - Теплота сгорания топлива | - Датчик температуры 0-120 0С - Датчик температуры 0-1000 0С - Рабочее поле - Универсальный держатель - Наковальня - Шприц объемом 50 мл - Стакан термостойкий - Пробирка с пробкой - Пробирка с отводом - Набор стержней - Набор металлических образцов - Ложка для плавления - Теплоизолирующая перегородка - Тонкостенная стеклянная трубка - Проволока термопарная - Пленка черная и белая - Сигнальный кабель со встроенным усилителем - Ткань, припой | 2 |
| 14 | Набор демонстрационный «Определение постоянной Планка» | Набор предназначен для демонстрации закономерностей, изучаемых по темам «Волновая оптика» и «Атомная физика», знакомства учащихся с явлениями дифракции и излучения света. | - Платформа с полупроводниковым лазером - Дифракционная решетка 150 штр./мм - Линейка с магнитами |  |
| 15 | Набор демонстрационный «Газовые законы и свойства насыщенных паров» | Предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Молекулярная физика», знакомства учащихся с такими понятиями, как изопроцессы в идеальном газе, работа газа, циклический процесс, насыщенный пар. Демонстрации: - Изотермический процесс - Изохорный процесс - Изобарный процесс - Уравнение состояния идеального газа - Циклический процесс в газе - Зависимость давления насыщенных паров от температуры - Демонстрация постоянства давления насыщенных паров при изменении объема | - Установка «Изотерма» с встроенным датчиком объема газа - Установка «Изохора» с встроенным датчиком температуры - Установка «изобара» с встроенными датчиками объема и температуры газа - Датчик абсолютного давления - Зажим для трубок - Тройник - Штуцер переходной (для подключения насоса Комовского) - Шланг вакуумный 0,25 м - Шланг вакуумный 0,05 м | 1 |
| 16 | Набор демонстрационный «Механика» | Набор предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по темам «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения», «Механические колебания», знакомства учащихся с законами механического движения. Демонстрации: - Равномерное движение - Перемещение при равномерном движении - Неравномерное движение. Понятие средней скорости - Определение мгновенной скорости - Определение ускорения при равноускоренном движении - Зависимости скорости от времени при равноускоренном движении - Путь, пройденный телом при равноускоренном движении - Определение ускорения свободного падения - Проявление инерции - Зависимость ускорения от величины силы и массы - Движение системы тел в поле силы тяжести - Движение тела по наклонной плоскости без трения - Движение тела по наклонной плоскости с трением - Закон сохранения импульса - Упругий удар - Сохранение механической энергии в поле силы тяжести - Измерение периода колебаний маятника - Измерение интервалов времени | - Скамья - Тележка на магнитной подвеске - Брусок - Ограничитель - Платформа стартового устройства с кабелем - Оптоэлектрический датчик - Платформа с блоком - Груз наборный - Груз для тележки - Шар стальной - Транспортир - Пластина стальная | 1 |
| 17 | Набор демонстрационный «Вращательное движение» | Набор предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме «Вращательное движение», знакомства учащихся с такими понятиями, как угловая скорость, центростремительная сила, центростремительное ускорение. | - Узел крепления к основанию - Узел привода с датчиком частоты вращения - Рама - Подвес с грузом 0,2 кг - Подвес с грузом 0,4 кг - Сигнальное устройство - Шар с нитью и держателем - Шар стальной - Ловушка для шаров - Кювета с фиксаторами - Трубка изогнутая с воронкой и клипсой - Пружина с фиксатором - Скоба из проволоки - Кабель измерительный - Блок питания и управления - Болт с гайкой для крепления рамы - Динамометр 5 Н | 2 |

Учебно-методическая литература

- Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Минькова Р.Д., Иванова В.В. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2013.

- Минькова Р.Д., Иванова В.В. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Минькова Р.Д., Иванова В.В. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Громцева О.И. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Перышкин А.В. Физика. 7 класс – М.: Дрофа, 2014.

- Перышкин А.В. Физика. 8 класс – М.: Дрофа, 2014.

- Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс – М.: Дрофа, 2014.

- Перышкин А.В. Сборник задач по физике. 7-9 классы: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика – 7», «Физика – 8», «Физика – 9» - М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Телюкова Г.Г. Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник – Волгоград: Учитель, 2014.

- Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решения ключевых задач по физике для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2013.

- Иванова В.В. Экспресс – диагностика. Физика. 7 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.

- Дудинова О.В. Физика в схемах, терминах, таблицах. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.